## Cuantía vigas a flexión
HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LA CUANTÍA PARA VIGAS A FLEXIÓN
f´c = | 21.1 | Resistencia a la compresión del concreto
f y = | 420 | Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo longitudinal
M u = | 677 | 69.0112
f = | 0.9 | Coeficiente de reducción de resistencia para flexión
b = | 2.6 | Ancho de sección
h = | 0.5 | Altura total de sección
Recubrimiento = | 0.075 | Recubrimiento estribos en vigas o de refuerzo en losas
Elemento: | VIGA | VIGA | LOSA
Definir d= | 0.43 | SI | Altura efectiva definida arbitrariamente
0.43
r diseño = | 0.0039046 | Cuantía de diseño

## Cuantía zapatas a flexión
HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE LA CUANTÍA PARA ZAPATAS A FLEXIÓN
f´c = | 21.1 | Resistencia a la compresión del concreto
f y = | 420 | Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo longitudinal
M u = | 677 | 69.0112
f = | 0.9 | Coeficiente de reducción de resistencia para flexión
B = | 2.6 | Ancho de sección
L = | 0.5 | Altura total de sección
Recubrimiento = | 0.075 | Recubrimiento del acero de refuerzo en zapatas
Elemento: | LOSA | VIGA | LOSA
Definir d= | 0.43 | SI | Altura efectiva definida arbitrariamente
0.43
r diseño = | 0.0039046 | Cuantía de diseño