## PLANTILLA EIR
EIR, Employer Information Requirements
Técnico
Objetivos del proyecto | Desarrollar el diseño arquitectonico de un edificio educativo con espacios flexibles y areas de aprendizaje multiple.
Objetivos de BIM en el proyecto | Mejorar la precisión en la planificación de costos y tiempos en el diseño de espacios interactivos dentro de equipamientos educativos, optimizando la colaboración entre arquitectos, docentes y comunidades, con el fin de reducir errores, minimizar retrasos y facilitar una gestión eficiente de la infraestructura escolar durante todo su ciclo de vida
Usos y alcances BIM
LOD y LOI para cada especialidad y componente | Arquitectura: Muros, Puertas, Ventanas,Losa de Entrepiso Cubierta LOD 350 - LOI A,B,C,F,G,H ; Estructura: Columnas, Vigas: LOD 300 - LOI A, B, C; MEP: ventilación, Iluminación, Sistema Electrico: LOD 300 - LOI A, B, C;
Plataformas colaborativas, Software de modelado y Coordinación | Plataforma colaborativa (Bricsys 24/7), Software de modelado (Revit Arquitectura, Estructura y MEP) y Software de Coordinación (Navisworks Manager)
Administrativo
Estándares y normativas | ISO 19650, Resolución 0441 de 2020, NSR-10, Plan BIM
Roles y responsabilidades | Modelador BIM, Coordinador BIM, Diseñador BIM
Segregación de información | División del modelo BIM en disciplinas (arquitectura, estructura, MEP) con acceso segmentado según los roles.
Plan de entregas | Entregas en fases: modelo preliminar, modelo detallado con coordinación de disciplinas, modelo final con documentación y plan de mantenimiento.
Plan de calidad | Validación de modelos mediante reglas de control de calidad BIM, asegurando el cumplimiento de estándares establecidos y la auditoría efectiva de interferencias.
Comercial
Plataformas de entrega de la información | Bricsys 24/7 o Autodesk BIM 360 para compartir modelos, planos y documentación.
Formatos de entrega | Documentación en PDF, DWG y Revit para compatibilidad con distintos softwares.

## EJEMPLO EIR
EIR, Employer Information Requirements
Técnico
Objetivos del proyecto | Ejemplo: Actualización normativa para arquitectura, estructura e instalaciones
Objetivos de BIM en el proyecto | Ejemplo: Garantizar mayor presición en los costos y tiempos de ejecución
Usos y alcances BIM | Ejemplo: Para arquitectura se requieren los usos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 (ver USOS BIM)
LOD y LOI para cada especialidad y componente | Ejemplo: Para arquitectura , los muros, cubiertas y losas de entrepiso deben ir en un LOD 350 y LOI A, B y C
Plataformas colaborativas, Software de modelado y Coordinación | Ejemplo: Plataforma colaborativa (Bricsys 24/7), Software de modelado (Revit Arquitectura, Estructura y MEP) y Software de Coordinación (Navisworks Manager)
Administrativo
Estándares y normativas | Ejemplo: ISO 19650, Plan BIM
Roles y responsabilidades | Ejemplo: Modelador BIM, Coordinador BIM, Diseñador BIM
Segregación de información | Ejemplo: Por niveles, zonas, módulos, etc
Plan de entregas | Ejemplo: semanal, acorde a Hítos
Plan de calidad | Ejemplo: revisión semanal entre especialistas
Comercial
Plataformas de entrega de la información | Ejemplo: CDE, Sharepoint
Formatos de entrega | Ejemplo: IFC, RVT

## USOS BIM
USOS BIM
ESPECIALIDADES
|  | ARQ | EST | SAN | TUB | ELE | SIC | HAVAC | BAS | VOD
1 | Levantamiento de condiciones existentes (Modelamiento ‘As-Built’) | X | X | X |  |  | X | X
2 | Estimación de cantidades y costos | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Planificación de fases (Modelado 4D) | X | X
4 | Análisis del cumplimiento del programa espacial con 3D (zonificación) | X | x
5 | Análisis de ubicación | X
6 | Diseño de especialidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Revisión del diseño (‘Design review’) | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Análisis estructural |  | x
9 | Análisis lumínico | X
10 | Análisis energético
11 | Análisis mecánico
12 | Otros análisis de ingeniería
13 | Evaluación de Sostenibilidad (BIM 6D)
14 | Validación normativa | X
15 | Coordinación 3D (Detección de interferencias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Planificación de obra | X | X | x | x | x
17 | Diseño de sistemas constructivos | X | X
18 | Fabricación digital
19 | Control de obra | X | X | X | X | x
20 | Modelación As-Built (Record Modelling) | X | X | X | X | X | X
21 | Programación del Mantenimiento (BIM 7D) |  |  | X | X | X | X
22 | Análisis del sistema de edificación
23 | Gestión de activos (BIM 7D) |  |  | X | X | X | X | X | X | X
24 | Gestión y seguimiento de espacios | X | x | x | x | x | x
25 | Planificación y gestión de emergencias | x | x | x | x | x | x

## LOI
Tipo de LOI | Descripción
A | Información General del proyecto: Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o infraestructura, nombre del proyecto, dirección o los requerimientos espaciales, entre otros
B | Propiedades físicas y geométricas: Información de las características y propiedades físicas de las entidades tales como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc. Aquí también se especifican el sistema de unidades de medida: Internacional o Inglés
C | Propiedades geográficas y de localización espacial: Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra información necesaria para el posicionamiento de las entidades. Aquí también se especifica el sistema de coordenadas a utilizar
D | Información para el fabricante y/o constructor: Información específica para la fabricación y/o construcción, como el tipo de elemento (muro, pilar, puerta, etc.), material, nombre de sus componentes - en caso de existir-, identificación del producto, entre otros.
E | Especificaciones Técnicas: Información de la especificación técnica de la entidad, incluyendo manuales, peso de transporte, nivel de ruido, etc. En general, aplica para cualquier elemento que sea fabricado industrialmente como, por ejemplo, equipos de aire, mobiliario, entre otros.
F | Información de estimación de costos: Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de transporte, entre otros.
G | Información de energía: Información de características energéticas de las entidades, como restricciones de ambiente (p.ej. humedad, temperatura, salinidad), consumo, tensión nominal, tensión de operación, entre otros.
H | Información de Sostenibilidad: Información sobre condiciones de sostenibilidad, requerimientos de calidad de iluminación, especificaciones de materiales sustentables y contenido reciclado, entre otros.
I | Condiciones del sitio y medioambientales: Es información de las características generales del sitio y su entorno tales como, condiciones sísmicas, uso del terreno, de suelo y niveles de riesgo a las personas, entre otras.
J | Cumplimiento de programa: Información clave para realizar una validación del cumplimiento del programa funcional del proyecto, como áreas planificadas, requisitos de áreas vidriadas, volumetría espacial y servicios requeridos, entre otros.
K | Cumplimiento normativo: Información que permita revisar el cumplimiento normativo y los requerimientos de seguridad de los ocupantes del proyecto, como requerimientos de control de fuego, requerimientos de ventilación, anchos de accesos, carga de uso y carga de ocupación, así como también aspectos seguridad vial, diseño geométrico de vías, entre otros.
L | Información de fases, secuencia de tiempo y calendarización: Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y calendarización de áreas o partes de un proyecto, como, fases contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre otros.
M | Información de Logística y secuencia de construcción: Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, como, por ejemplo, ID del material e ID de instalación, número de serie del componente instalado, entre otros.
N | Información de Entrega para la operación: Información clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción como, por ejemplo, nombre de las empresas o compañías participantes del proyecto, sus contactos, nombre de la disciplina y áreas de trabajo, protocolo de entrega del proyecto a Operaciones, entre otras.
O | Información de la Gestión de Activos: Información para la gestión del activo como, tipos de productos, tipos de repuestos, fechas de inicio y fin de garantías, entre otros.

## ATRIBUTOS LOI
PARÁMETROS DE ELEMENTOS
PARÁMETRO | TIPO | ARQUITECTURA | [11 empty] | ESTRUCTURA | [5 empty] | HVAC |  |  |  |  | SANITARIA | [6 empty] | TUBERIA | [9 empty] | ELECTRICA |  |  |  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | AUTOMATIZACION |  |  |  |  | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | GASES CLINICOS
INFORMACIÓN GENERAL |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHOS | BARANDAS | CUBIERTAS | ESCALERA | RAMPA | PUERTAS | VENTANAS | MOBILIARIO | ESPACIO | MUROS | SUELOS | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDCUTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIA | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Nombre del proyecto | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
Código del Proyecto | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
Ubicación | Texto | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Dirección | Texto
Tipo de Edificio | Texto
Requerimientos espaciales | Texto |  | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | [9 empty] | x |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x
Latitud | Texto
Longitud | Texto
Sistema de coordenadas | Texto
Responsable | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [16 empty] | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  | x
Contacto responsable | Texto
Versión | Texto
Uso | Texto
Disciplina | Texto
Fecha de creación | Texto
Fecha de entrega versión | Texto
Nivel | Texto |  |  | x | [5 empty] | x | x
Estado | Texto
DIMENSIONES |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
x
Cantidad | Texto | x | x | [12 empty] | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Longitud | M | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | [12 empty] | x
Anchura | M | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x
Altura | M | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Área | M2 |  |  | x | x |  | x | [7 empty] | x
Perímetro | M
Volumen | M3 |  |  | x | [10 empty] | x
Masa | M3
INFORMACION DEL FABRICANTE |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Fabricante | Texto |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Contacto fabricante | Texto |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Información técnica | Texto |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Referencia fabricante | Texto |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Manual de construcción | Texto |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Peso de transporte | Texto |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tipo de elemento | Texto |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Material | Texto |  | x | x | x |  | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
URL fabricante | Texto |  | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [8 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
GESTION Y MANTENIMIENTO |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Contacto encargado | Texto | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tiempo útil aproximado | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mantenimiento | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Revisión preventiva | Texto | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Garantía | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Fecha Inicio garantía | Texto
Fecha fin garantía | Texto
Costo manteamiento | Texto | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tipos de producto | Texto | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tipos de repuestos | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Mano de obra | Texto | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Seguridad | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Manual de mantenimiento | Texto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
ANALISIS ENERGETICO |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Resistencia al fuego | Texto | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Transmitancia térmica | Texto | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x
Resistencia acústica | Texto | x | x | [6 empty] | x | x
Resistencia eléctrica | Texto | [40 empty] | x | x | x | x | x
Resistencia al Agua | Texto | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Humedad | Texto
Temperatura | Texto
Salinidad | Texto
Consumo | Texto | [22 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x
Tensión | Texto
Nominal | Texto
Tensión de operación | Texto
SOSTENIBILIDAD |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Calidad Iluminación | Si/no
Valor - Calidad iluminación (LUX) | Texto
Temperatura operativa | Si/no
Valor - Temperatura operativa (°C) | Texto
Humedad Relativa | Si/no
Valor - Humedad % | Texto
Confort Acústico | Si/no
Valor - Confort Acústico (LK,d L K,e L K,n) | Texto
Calidad del Aire | Si/no
Valor - Calidad del Aire - Renovaciones de Aire por Hora | Texto
ID - COSTOS |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
IFC | Texto
Clasificación onmiclass | Texto
Clasificación Ecopetrol | Texto
Clasificación presupuesto | Texto
Hito construcción | Texto
Secuencia programación | Texto
Costo unitario | Texto
Costo de ensamble | Texto
Costo de transporte | Texto