## PLANTILLA EIR
EIR, Employer Information Requirements
TECNICO
Objetivos del proyecto | ● Caracterizar la arquitectura, estructura y redes del caso de estudio para reconocer funcionalidad, sistema constructivo, relación de espacios, sistemas de servicios públicos y demás elementos arquitectónicos que lo componen. ● Analizar las diferentes metodologías, herramientas y programas para el levantamiento y modelado 3D BIM, de activos / pasivos, visibles y ocultos para identificar una matriz D.O.F.A. ● Formular un proceso metodológico y práctico para la construcción de un gemelo digital que incorpore alcances, tecnologías, recursos humanos, formatos de intercambio, entregables, normas, estándares y procedimientos.
Objetivos de BIM en el proyecto | Diseñar un gemelo digital aportando diversas caracteristicas y formatos agregados los cuales apoyen la gestion de mantenimiento.
Usos y alcances BIM | Gemelo digital plazoleta de arquitectura bloque K - Universidad la Gran Colombia
LOD y LOI para cada especialidad y componente | Ver pestaña Adjunta
Plataformas colaborativas, Software de modelado y Coordinación | RECAP - AUTOCAD - AUTODESK VIEWER - FARO - SCENE2GO - REVIT
ADMINISTRATIVO
Estándares y normativas | ISO 19650
Roles y responsabilidades | ● Investigadores o profesionales: Ejecución, procesamiento y planteamiento de posibles soluciones a raiz del levantamiento realizado. ● Administradores de inmuble: Gestion y control de formatos. ● Auxiliares de mantanimiento: Ejecución y consulta de la infraestructura existente. ● Personal externo: Consulta y reconocimiento del espacio (previo permiso).
Segregación de información | Según la necesidad
Plan de entregas | Actualización constante de documentos de control gestion de mantenimiento.
ENTREGA
Plataformas de entrega de la información | Revit - Scene 2go - Autodesk Viewer . Entrega fisica
Formatos de entrega | RCP - DWG - RVT - Paquete Office

## EJEMPLO EIR (hidden)
EIR, Employer Information Requirements
Técnico
Objetivos del proyecto | Ejemplo: Actualización normativa para arquitectura, estructura e instalaciones
Objetivos de BIM en el proyecto | Ejemplo: Garantizar mayor presición en los costos y tiempos de ejecución
Usos y alcances BIM | Ejemplo: Para arquitectura se requieren los usos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 24 (ver USOS BIM)
LOD y LOI para cada especialidad y componente | Ejemplo: Para arquitectura , los muros, cubiertas y losas de entrepiso deben ir en un LOD 350 y LOI A, B y C
Plataformas colaborativas, Software de modelado y Coordinación | Ejemplo: Plataforma colaborativa (Bricsys 24/7), Software de modelado (Revit Arquitectura, Estructura y MEP) y Software de Coordinación (Navisworks Manager)
Administrativo
Estándares y normativas | Ejemplo: ISO 19650, Plan BIM
Roles y responsabilidades | Ejemplo: Modelador BIM, Coordinador BIM, Diseñador BIM
Segregación de información | Ejemplo: Por niveles, zonas, módulos, etc
Plan de entregas | Ejemplo: semanal, acorde a Hítos
Plan de calidad | Ejemplo: revisión semanal entre especialistas
Comercial
Plataformas de entrega de la información | Ejemplo: CDE, Sharepoint
Formatos de entrega | Ejemplo: IFC, RVT

## USOS BIM (hidden)
USOS BIM
ESPECIALIDADES
|  | ARQ | EST | SAN | TUB | ELE | SIC | HAVAC | BAS | VOD
1 | Levantamiento de condiciones existentes (Modelamiento ‘As-Built’) | X | X | X |  |  | X | X
2 | Estimación de cantidades y costos | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Planificación de fases (Modelado 4D) | X | X
4 | Análisis del cumplimiento del programa espacial con 3D (zonificación) | X
5 | Análisis de ubicación | X
6 | Diseño de especialidades | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Revisión del diseño (‘Design review’) | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Análisis estructural
9 | Análisis lumínico | X
10 | Análisis energético
11 | Análisis mecánico
12 | Otros análisis de ingeniería
13 | Evaluación de Sostenibilidad (BIM 6D) | X
14 | Validación normativa | X
15 | Coordinación 3D (Detección de interferencias) | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Planificación de obra | X | X
17 | Diseño de sistemas constructivos | X | X
18 | Fabricación digital
19 | Control de obra | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Modelación As-Built (Record Modelling) | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | Programación del Mantenimiento (BIM 7D) |  |  | X | X | X | X | X | X | X
22 | Análisis del sistema de edificación
23 | Gestión de activos (BIM 7D) |  |  | X | X | X | X | X | X | X
24 | Gestión y seguimiento de espacios | X
25 | Planificación y gestión de emergencias

## LOIN Y LOG
Tipo de LOIN | Descripción
A | Información General del proyecto: Información básica de identificación del proyecto como el tipo de edificio o infraestructura, nombre del proyecto, dirección o los requerimientos espaciales, entre otros
B | Propiedades físicas y geométricas: Información de las características y propiedades físicas de las entidades tales como anchos, largos, altos, área, volumen, masa, etc. Aquí también se especifican el sistema de unidades de medida: Internacional o Inglés
C | Propiedades geográficas y de localización espacial: Información de las propiedades de ubicación espacial y geográficas de las entidades, tal como la latitud y longitud para la georreferencia del proyecto, el número y nombre de piso, el número y nombre del espacio o zona y otra información necesaria para el posicionamiento de las entidades. Aquí también se especifica el sistema de coordenadas a utilizar
D | Información para el fabricante y/o constructor: Información específica para la fabricación y/o construcción, como el tipo de elemento (muro, pilar, puerta, etc.), material, nombre de sus componentes - en caso de existir-, identificación del producto, entre otros.
E | Especificaciones Técnicas: Información de la especificación técnica de la entidad, incluyendo manuales, peso de transporte, nivel de ruido, etc. En general, aplica para cualquier elemento que sea fabricado industrialmente como, por ejemplo, equipos de aire, mobiliario, entre otros.
F | Información de estimación de costos: Información básica para la estimación del costo total del activo, como, por ejemplo, el costo unitario referencial, costo base de ensamblaje, costo de transporte, entre otros.
G | Información de energía: Información de características energéticas de las entidades, como restricciones de ambiente (p.ej. humedad, temperatura, salinidad), consumo, tensión nominal, tensión de operación, entre otros.
H | Información de Sostenibilidad: Información sobre condiciones de sostenibilidad, requerimientos de calidad de iluminación, especificaciones de materiales sustentables y contenido reciclado, entre otros.
I | Condiciones del sitio y medioambientales: Es información de las características generales del sitio y su entorno tales como, condiciones sísmicas, uso del terreno, de suelo y niveles de riesgo a las personas, entre otras.
J | Cumplimiento de programa: Información clave para realizar una validación del cumplimiento del programa funcional del proyecto, como áreas planificadas, requisitos de áreas vidriadas, volumetría espacial y servicios requeridos, entre otros.
K | Cumplimiento normativo: Información que permita revisar el cumplimiento normativo y los requerimientos de seguridad de los ocupantes del proyecto, como requerimientos de control de fuego, requerimientos de ventilación, anchos de accesos, carga de uso y carga de ocupación, así como también aspectos seguridad vial, diseño geométrico de vías, entre otros.
L | Información de fases, secuencia de tiempo y calendarización: Información que permita revisar fases, secuencias de tiempo y calendarización de áreas o partes de un proyecto, como, fases contempladas, orden de hitos del proyecto y orden de construcción, entre otros.
M | Información de Logística y secuencia de construcción: Información clave para revisar la logística de la construcción y su secuencia, como, por ejemplo, ID del material e ID de instalación, número de serie del componente instalado, entre otros.
N | Información de Entrega para la operación: Información clave para apoyar el funcionamiento de la entrega de la construcción como, por ejemplo, nombre de las empresas o compañías participantes del proyecto, sus contactos, nombre de la disciplina y áreas de trabajo, protocolo de entrega del proyecto a Operaciones, entre otras.
O | Información de la Gestión de Activos: Información para la gestión del activo como, tipos de productos, tipos de repuestos, fechas de inicio y fin de garantías, entre otros.
Tipo de LOG | Descripción
1 | Representación esquematica, sin tonalidad, texturas propias del elemento y medidas precisas. Forma conceptual
2 | Representación de elementos compuesto por su forma 100 % identico a la realidad, con sus accesorios basicos, aperturas, perforaciones. Forma precisa
3 | Representacion de los elementos de manera aproximada asimilando sus caracteristicas, dimensiones y forma. Pre diseño
4 | Representación precisa a detalle con similitud en sus texturas propias, dimensiones precisas y similitud en su forma o diseño. Diseño acoplado al modelo.
5 | Representación precisa a detalle, con textura propia del elemento, dimensiones precisas, elementos complementarios adjuntos, manejo de escala. Elemento propio de creación

## LOD Y LOI (hidden)
PARÁMETROS DE ELEMENTOS
PARÁMETRO | TIPO | ARQUITECTURA | [11 empty] | ESTRUCTURA | [5 empty] | HVAC |  |  |  |  | SANITARIA | [6 empty] | TUBERIA | [9 empty] | ELECTRICA |  |  |  |  | SISTEMA CONTRA INCENDIO | [6 empty] | AUTOMATIZACION |  |  |  |  | VOZ Y DATOS |  |  |  |  | GASES CLINICOS
INFORMACIÓN GENERAL |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHOS | BARANDAS | CUBIERTAS | ESCALERA | RAMPA | PUERTAS | VENTANAS | MOBILIARIO | ESPACIO | MUROS | SUELOS | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDCUTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIA | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Nombre del proyecto | Texto
Código del Proyecto | Texto
Ubicación | Texto
Dirección | Texto
Tipo de Edificio | Texto
Requerimientos espaciales | Texto
Latitud | Texto
Longitud | Texto
Sistema de coordenadas | Texto
Responsable | Texto
Contacto responsable | Texto
Versión | Texto
Uso | Texto
Disciplina | Texto
Fecha de creación | Texto
Fecha de entrega versión | Texto
Nivel | Texto
Estado | Texto
DIMENSIONES |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Cantidad | Texto
Longitud | M
Anchura | M
Altura | M
Área | M2
Perímetro | M
Volumen | M3
Masa | M3
INFORMACION DEL FABRICANTE |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Fabricante | Texto
Contacto fabricante | Texto
Información técnica | Texto
Referencia fabricante | Texto
Manual de construcción | Texto
Peso de transporte | Texto
Tipo de elemento | Texto
Material | Texto
URL fabricante | Texto
GESTION Y MANTENIMIENTO |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERIA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Contacto encargado | Texto
Tiempo útil aproximado | Texto
Mantenimiento | Texto
Revisión preventiva | Texto
Garantía | Texto
Fecha Inicio garantía | Texto
Fecha fin garantía | Texto
Costo manteamiento | Texto
Tipos de producto | Texto
Tipos de repuestos | Texto
Mano de obra | Texto
Seguridad | Texto
Manual de mantenimiento | Texto
ANALISIS ENERGETICO |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Resistencia al fuego | Texto
Transmitancia térmica | Texto
Resistencia acústica | Texto
Resistencia eléctrica | Texto
Resistencia al Agua | Texto
Humedad | Texto
Temperatura | Texto
Salinidad | Texto
Consumo | Texto
Tensión | Texto
Nominal | Texto
Tensión de operación | Texto
SOSTENIBILIDAD |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
Calidad Iluminación | Si/no
Valor - Calidad iluminación (LUX) | Texto
Temperatura operativa | Si/no
Valor - Temperatura operativa (°C) | Texto
Humedad Relativa | Si/no
Valor - Humedad % | Texto
Confort Acústico | Si/no
Valor - Confort Acústico (LK,d L K,e L K,n) | Texto
Calidad del Aire | Si/no
Valor - Calidad del Aire - Renovaciones de Aire por Hora | Texto
ID - COSTOS |  | MURO | MURO CORTINA | SUELO | TECHO | BARANDA | CUBIERTA | ESCALERA | RAMPA | PUERTA | VENTANA | MOBILIARIO | ESPACIO | MURO | SUELO | VIGA | VIGUETA | COLUMNA | CIMENTACION | UNION DE CONDUCTOS | CONDUCTO | CONDUCTO FLEXIBLE | TERMINAL DE AIRE | EQUIPO MECANICO | TUBERIA FLEXIBLE | TUBERIA HIDRAULICA | TUBERIA SANITARIA | TUBERIA SCI | TUBERIA RE-VENTILACION | UNION DE TUBERIAS | APARATOS SANITARIOS | TUBERÍA | ACOMETIDAS | MEDIDOR | APARATOS | ACCESORIOS | REGISTROS | SOPORTES | TANQUE | CALENTADOR | BOMBAS | BANDEJA DE CABLES | UNION DE CABLES | UNION DE TUBOS | TUBERIA ELECTRICA | APARATOS ELECTRICOS | SOPORTES | BOMBAS | ACCESORIOS | GABINETES | VALVULAS | TOMAS BOMBEROS | ASPERSORES | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS | ACCESORIOS | BANDEJAS | CANALETAS | TUBERIAS | ELEMENTOS UNICOS
IFC | Texto
Clasificación onmiclass | Texto
Clasificación Ecopetrol | Texto
Clasificación presupuesto | Texto
Hito construcción | Texto
Secuencia programación | Texto
Costo unitario | Texto
Costo de ensamble | Texto
Costo de transporte | Texto

## PARAMETROS
PARÁMETROS DE ELEMENTOS FACULTAD DE ARQUITECTURA - SEDE CENTRO - CASO DE ESTUDIO
PARÁMETRO | TIPO | PLAZOLETA | [35 empty] | TARIMA | [19 empty] | BAÑOS
INFORMACIÓN GENERAL |  | MURO |  | PISO |  | PUERTA METAL |  | PUERTA MADERA |  | VENTANAS |  | REJILLA SUMIDERO |  | BOLARDO |  | ILUMINACION |  | SILLAS |  | SOMBRILLA |  | CALEFACTOR |  | CAJAS SUMIDEROS |  | ELEMENTOS EMERGENCIAS |  | MATERAS |  | CUBIERTA |  | ESTRUCTURA CUBIERTA |  | BARANDAS |  | ARBOL |  | BARANDA |  | PUERTA METAL |  | PUERTA MADERA |  | MUROS |  | PISOS |  | CUBIERTA |  | ESTRUCTURA CUBIERTA |  | ELEMENTOS EMERGENCIAS |  | SEÑALIZACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  | MUROS |  | PISOS |  | CUBIERTA |  | PUERTA METAL |  | DIVISIONES |  | SANITARIOS |  | ORINALES |  | INTERRUPTORES |  | TOMA CORRIENTE |  | PAPELERAS |  | ESPEJO |  | ILUMINACION |  | SEÑALIZACIÓN |  | VENTILACIÒN
|  | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN
|  | 1 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 3 | A-F-I-N-O | 3 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 3 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 3 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 1 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 1 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O | 5 | A-F-I-N-O | 4 | A-F-I-N-O
Nombre del proyecto | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Código de control | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Fecha de construcción / instalación | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Costo comercial | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Estado | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
INFORMACION DEL FABRICANTE |  | MURO |  | PISO |  | PUERTA METAL |  | PUERTA MADERA |  | VENTANAS |  | REJILLA SUMIDERO |  | BOLARDO |  | ILUMINACION |  | SILLAS |  | SOMBRILLA |  | CALEFACTOR |  | CAJAS SUMIDEROS |  | ELEMENTOS EMERGENCIAS |  | MATERAS |  | CUBIERTA |  | ESTRUCTURA CUBIERTA |  | BARANDAS |  | ARBOL |  | BARANDA |  | PUERTA METAL |  | PUERTA MADERA |  | MUROS |  | PISOS |  | CUBIERTA |  | ESTRUCTURA CUBIERTA |  | ELEMENTOS EMERGENCIAS |  | SEÑALIZACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  | MUROS |  | PISOS |  | CUBIERTA |  | PUERTA METAL |  | DIVISIONES |  | SANITARIOS |  | ORINALES |  | INTERRUPTORES |  | TOMA CORRIENTE |  | PAPELERAS |  | ESPEJO |  | ILUMINACION |  | SEÑALIZACIÓN |  | VENTILACIÓN
|  | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN
|  | 1 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 3 | B-C-D-J-L | 3 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 3 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 3 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 1 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 1 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L | 5 | B-C-D-J-L | 4 | B-C-D-J-L
Fabricante | Texto | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI
Contacto fabricante | Texto | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI
Información técnica | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Referencia fabricante | Texto | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI
Manual de construcción | Texto | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A
Tipo de elemento | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Material | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Color | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
URL | Texto | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI
GESTION Y MANTENIMIENTO |  | MURO |  | PISO |  | PUERTA METAL |  | PUERTA MADERA |  | VENTANAS |  | REJILLA SUMIDERO |  | BOLARDO |  | ILUMINACION |  | SILLAS |  | SOMBRILLA |  | CALEFACTOR |  | CAJAS SUMIDEROS |  | ELEMENTOS EMERGENCIAS |  | MATERAS |  | CUBIERTA |  | ESTRUCTURA CUBIERTA |  | BARANDAS |  | ARBOL |  | BARANDA |  | PUERTA METAL |  | PUERTA MADERA |  | MUROS |  | PISOS |  | CUBIERTA |  | ESTRUCTURA CUBIERTA |  | ELEMENTOS EMERGENCIAS |  | SEÑALIZACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  | MUROS |  | PISOS |  | CUBIERTA |  | PUERTA METAL |  | DIVISIONES |  | SANITARIOS |  | ORINALES |  | INTERRUPTORES |  | TOMA CORRIENTE |  | PAPELERAS |  | ESPEJO |  | ILUMINACION |  | SEÑALIZACIÓN |  | VENTILACIÓN
|  | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN | LOG | LOIN
|  | 1 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 3 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 3 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 3 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 3 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 1 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 1 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 5 | D-F-G.-H-L-M-N-O | 4 | D-F-G.-H-L-M-N-O
Tiempo vida útil aproximado | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Rutina de mantenimiento | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Revisión preventiva | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Tiempo de garantia | Texto | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A
Numero de garantías | Texto | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A
Fecha ultimo mantenimiento | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Nombre encargado de ejecución | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Empresa que ejecuto | Texto | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | SI |  | N/A |  | N/A
Repuestos requeridos ultimo mtto | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | N/A |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Actualizado en su HV | Texto | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI
Note on F12: ====== ID#AAAA5QtebJw Daniel Garcia (2023-09-12 03:36:12) Levantamiento UGC Bloque K
Note on H12: ====== ID#AAAA5QtebJ0 Daniel Garcia (2023-09-12 03:36:22) Levantamiento UGC Bloque K